院外検体　遺伝子パネル検査　病理検体品質チェック依頼書

※太枠の項目の記載をお願い致します。（基本的には下記の推奨条件を満たした検体が対象です）

※パラフィンブロックとHE染色1枚（後日返却します）の提出をお願いします。

| 記入日 | 年 月 日 | 医療機関名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 患者氏名 （カナ） | （ ） | 性別 | 男性 ・ 女性 |
|  |  | 年齢 | 歳 |

| 採取臓器 |  | 採取部位 | □原発巣 □転移巣 |
| --- | --- | --- | --- |
| 採取日 | 年 月 日 | 標本番号 |  |
| 固定液 | □10％中性緩衝ホルマリン □その他（ ） |  |  |
| 固定時間 | □6～48時間 □ 時間 |  | 【推奨】6～48時間 |
| パラフィン ブロック作製日 | 年 月 日 |  | 【推奨】3年以内 |
| 採取から固定までの時間 | □採取後すぐに固定 室温30分以内、もしくは冷蔵保管3時間以内 採取後3時間以上（ 時間程度） 不明 |  | 【推奨】 ・採取後すぐに固定 ・室温30分以内（手術材料） 冷蔵保管を含め3時間以内 |

【FoundationOne® CDx】有核腫瘍細胞の割合：最適30％以上、最低20％以上

      - 表面積25mm2以上の場合：厚さ4~5μmの組織切片を10枚作製

- 表面積25mm2未満の場合：切片の合計体積が1mm3以上

【OncoGuide™NCC オンコパネル】【GenMineTOP】

有核腫瘍細胞の割合：20％以上　※腫瘍細胞が20％未満はマクロダイゼクション必要

- 1スライドあたり16mm2程度の組織を提出

- OncoGuide™NCC オンコパネル・・・厚さ5µmの切片を10枚（10µmの切片の場合は5枚程度）

- GenMineTOP・・・厚さ5µmの切片を16枚（10µmの切片の場合は8枚程度）

※切片の合計体積が1.3mm3以上

問合わせ先：山口県立総合医療センター　中央検査部 病理検査室

0835-22-4411（内線：509）

下記は山口県立総合医療センターで記入いたします。

| 提出予定パネル |  |  | □ FoundationOne® CDx がんゲノムプロファイル □ その他 □ FoundationOne® CDx （トルカプ用） （ ） □ OncoGuide™NCC オンコパネルシステム □ GenMineTOPがんゲノムプロファイリングシステム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評価 | 判定 |  | 検査提出可能 ・ 少量であり要相談 ・ 検査提出困難 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 腫瘍割合 |  | ％ |  | 判定者： |  | ％ | 判定者： |  | ％ |  | 判定者： |
|  |  |  | ％ |  | 判定者： |  |  |  |  | ％ |  | 判定者： |
| HE染色 |  | 〔 1 〕枚 |  | 厚み |  | 〔 5μm ・ 10μm 〕 |  |  | ケース数 |  | 〔 〕ケース |  |
| 未染色 |  | 〔 〕枚 |  | マーキング |  | 〔 要 ・ 不要 〕 |  |  | 備考 |  |  |  |